嘉兴港区环境保护局

关于浙江和惠污泥处置中心一期试验装置及

仓库项目固体废物污染防治设施竣工环境

保护验收意见的函

嘉港环验〔2019〕8号

浙江和惠污泥处置有限公司:

你单位报送的《关于浙江和惠污泥处置中心一期试验装置及仓库项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请》及相关验收材料已收悉。经研究，形成验收意见如下：

一、浙江和惠污泥处置中心一期试验装置及仓库项目位于嘉兴港区瓦山路60号。2018年11月由浙江天川环保科技有限公司编制了《浙江和惠污泥处置中心一期试验装置及仓库项目环境影响报告表》，2018年12月嘉兴港区环境保护局以嘉港环建〔2018〕32号文对该报告表进行了批复，审批内容为在不新增危废处理量的前提下，建设含油污泥预处理试验装置一套，对部分含油量大于5%的来料污泥进行预处理后进入现有设备进一步干化及热解，试验装置建成后一期危废（HW08、HW13）总处置量1.5万吨/年不变；建造单层钢结构仓储厂房一座，面积3900平方米，层高9米，并设置分区，分别放置原料污油泥、干化渣、碳化渣等。项目实际建设与环评及批复基本一致。项目于2019年3月完成建设并投入试运行。项目实际总投资2885万元，其中环保投资190万元。本验收针对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

二、企业废矿物油暂存于两个地下储罐。废矿物油委托有资质单位处置。

三、根据浙江环科环境研究院有限公司出具的《浙江和惠污泥处置有限公司浙江和惠污泥处置中心一期试验装置及仓库项目（固废部分）竣工环境保护验收监测报告表》表明：项目的固废收集、暂存及处理处置均符合相关环保要求。一般废物的收集和暂存、处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环发[2013]36号文），危险固废的收集和暂存、处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环发[2013]36号文）。

四、经检查，项目的建设按照国家有关环境保护的法律法规进行了环境影响评价及审批手续，项目基本具备建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收条件。

五、你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运营。本项目投入运行后应做好以下工作：加强固废现场和台账管理，危险废物严格按危险废物管理规范做好贮存、转移和委托处置工作。

嘉兴港区环境保护局

2019年8月13日